Załącznik nr 1 do SIWZ

Branża  drogowa

==================

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykaz dróg do przebudowy

OBIEKT:

| Lp. | Nr drogi gminnej | Przebieg drogi | Długość odcinka do przebudowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 110150 L | Deszkowice Pierwsze | 200 m |
| 2. | 110155 L | Deszkowice Drugie | 300 m |
| 3. | 110148 L | Kulików | 300 m |
| 4. | 110158 L | Rozłopy | 400 m |
| 5. | 110130 L | Sąsiadka | 300 m |
| 6. | 116324 L | Sułowiec | 600 m |

| Lp. | Nr działki (droga wewnętrzna) | Przebieg drogi | Długość odcinka do przebudowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1360 i 745 | Michalów | 200 m |
| 2. | 717 | Deszkowice Pierwsze | 300 m |
| 3. | 148 | Kitów | 250 m |
| 4. | 328 | Michalów | 150 m |
| 5. | 478 | Tworyczów | 200 m |
| 6. | 1307 | Źrebce | 250 m |

LOKALIZACJA:

Tworyczów, Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie,  Kulików, Michalów, Źrebce, Sułowiec, Rozłopy, Sąsiadka, Kitów.

NAZWA  OPRACOWANIA:

„Przebudowa nawierzchni  dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sułów w roku 2018”.

ZAKRES PRAC:

Prace konieczne do wykonania na wskazanych odcinkach dróg to:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

- warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm,

- skropienie asfaltem nawietrzni drogowych w ilości 1 kg/m2,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm,

- uzupełnienie poboczy gruntem, plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. IV,

- obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

INWESTOR:

Gmina  Sułów

Sułów 63

22-448 Sułów