Sułów, 19 marca 2018 roku.

RR.271.7.2018

**RenCraft Sp. z o.o.**

**ul. Jagiellońska 94c**

**85-027 Bydgoszcz**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów”***

Działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający, udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął w dniu 14 marca 2018r.

**Pytanie**

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym jak wyżej proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej dotyczącej źródła ciepła .

Zarówno załączona dokumentacja dla Zespołu Szkół w Michalowie oraz Szkoły Podstawowej w Tworyczowie nie zawiera opisu, schematu hydraulicznego, parametrów technicznych zastosowanych urządzeń. Proszę zatem o uzupełnienie tych materiałów oraz jasne określenie parametrów technicznych dla określenia równoważności urządzeń dla:

- kotła o mocy 115kW i 32 kW

- systemu podawania paliwa w ZS w Michałowie,

- ekonomizera przy kotle w ZS w Michałowie,

- sposobu napełniania magazynu paliwa w ZS w Michałowie,

- wentylatora wyciągowego spalin dla kotła 115kW,

- schematów hydraulicznych dla obydwu źródeł ciepła

**Odpowiedź**

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o dokumentację techniczną dotyczącą źródeł ciepła.

Sułów, 19 marca 2018 roku.

RR.271.7.2018

**Wszyscy Wykonawcy**

**postępowania nr RR.271.7.2018**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów”***

Działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający, udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął w dniu 14 marca 2018r.

**Pytanie**

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym jak wyżej proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej dotyczącej źródła ciepła .

Zarówno załączona dokumentacja dla Zespołu Szkół w Michalowie oraz Szkoły Podstawowej w Tworyczowie nie zawiera opisu, schematu hydraulicznego, parametrów technicznych zastosowanych urządzeń. Proszę zatem o uzupełnienie tych materiałów oraz jasne określenie parametrów technicznych dla określenia równoważności urządzeń dla:

- kotła o mocy 115kW i 32 kW

- systemu podawania paliwa w ZS w Michałowie,

- ekonomizera przy kotle w ZS w Michałowie,

- sposobu napełniania magazynu paliwa w ZS w Michałowie,

- wentylatora wyciągowego spalin dla kotła 115kW,

- schematów hydraulicznych dla obydwu źródeł ciepła

**Odpowiedź**

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o dokumentację techniczną dotyczącą źródeł ciepła.

Sułów, 21 lutego 2018 roku.

RR.271.5.2018

**Wszyscy Wykonawcy**

**postępowania nr RR.271.5.2018**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów”.***

Działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający, udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął w dniu 21 lutego 2018r.

**Pytanie 1**

SST dla mieszanek mineralno-asfaltowych oparte jest o wycofane ze stosowania wymagania techniczne WT-1 i WT-2 2010. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza opracowanie recept oraz wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych wg aktualnie obowiązujących wytycznych WT-1 i WT-2 2014?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza opracowanie recept oraz wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych wg aktualnie obowiązujących wytycznych WT-1 i WT-2 2014.

Sułów, 14 marca 2018 roku.

RR.271.5.2018

**Pani**

**Aleksandra Zając**

**Skarbnik Gminy Sułów**

Na podstawie art. 46 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z dokonanym w dniu 12.03.2018r. wyborem oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym „Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworyczów” proszę o zwrot Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość wpłaconego dnia 22.02.2018r. wadium w wysokości 80.000,00 zł.

Sułów, 14 marca 2018 roku.

RR.271.21.2014

**Pani**

**Aleksandra Zając**

**Skarbnik Gminy Sułów**

Na podstawie § 13 ust. 5 umowy nr 64/2014 z dnia 20 listopada 2014r. zawartej w dniu 20 listopada 2014r. pomiędzy Gminą Sułów a „MIGBUD” Waldemar Brzuś Zawada 2E, 22-400 Zamość na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sułowiec” proszę o zwrot Wykonawcy pozostałych 30% wartości wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania w/w umowy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.