Sułów, dnia 07.07.2014 r.

PR.271.13.1.2014

**Wszyscy Wykonawcy postępowania nr PR.271.13.2014**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.**

Działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający, udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął w dniu 04.07.2014 r.

**Pytanie 1.**

 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów wyposażonych w złącze VGA, DVI oraz Display Port, umożliwiające bezpośrednie cyfrowe połączenie ze złączem Display Port w oferowanym komputerze?

**Odpowiedź**Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitorów wyposażonych w złącze VGA, DVI oraz Display Port.

**Pytanie 2.**

 Czy Zamawiającemu podając wagę produktu Monitor do serwera chodziło o wagę, bez podstaw i kabli, tzw. wagę, netto (sam panel do montażu zgodnie z VESA)?

**Odpowiedź**Tak, Zamawiający miał na myśli tzw. wagę netto monitora.

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie UPS posiadające:

o Złącza wyjściowe: 8 szt. IEC 320 C13, 1 szt. IEC320C19, 2 szt. IEC Jumpers

o Złącza wejściowe: 1 szt. IEC-320C20

o Waga: do 40 Kg

o Możliwość zarządzania zasilaczem poprzez port USB ?

**Odpowiedź**Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie UPS posiadające: złącza wyjściowe - 8 szt. IEC 320 C13, 1 szt. IEC320C19, 2 szt. IEC Jumpers, złącza wejściowe: 1 szt. IEC-320C20, Waga: do 40 Kg, możliwość zarządzania zasilaczem poprzez port USB.

**/-/ Tomasz Pańczyk
Wójt Gminy Sułów**