Sułów, dnia 22 sierpnia 2014 r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz­nego pn. „**Odbudowa – likwidacja szkód powodziowych na drogach gminnych nr 110127 L i nr 110140 L w miejscowości Źrebce – etap I”.**

**Zakres zmian specyfikacji:**

Rozdział III SIWZ zapisano:

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa – likwidacja szkód powodziowych na drogach gminnych nr 110127 L i nr 110140 L w miejscowości Źrebce – etap I poprzez wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót odwodnieniowych, podbudowy, nawierzchni.

**Konstrukcja drogi gminnej nr 110127L od km 4+531 do km 5+245**

* Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
* Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa o gr. 10 cm
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 6 cm

**Konstrukcja drogi gminnej nr 110140L od km 1+513 do km 2+453**

* Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 6-9 MPa o gr. 15 cm
* Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa o gr. 15 cm
* Nawierzchnia z płyt ażurowych z wypełnieniem klińcem.

**Konstrukcja budowanych zjazdów na drodze gminnej nr 110140L**

* przepust $∅$ 60 podsypka cementowo - piaskowa
* 10 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 1,5
* 10 cm w-wa odsączająca z piasku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach do SIWZ: nr 9 Przedmiary robót i nr 10 Dokumentacja techniczna.

Rozdział III SIWZ zmieniono zapis na:
Przedmiotem zamówienia jest odbudowa – likwidacja szkód powodziowych na drogach gminnych nr 110127 L i nr 110140 L w miejscowości Źrebce – etap I.

**Droga gminna nr 110127L od km 4+531 do km 5+245**

* Roboty przygotowawcze
* Roboty ziemne
* Nawierzchnia z tłucznia kamiennego
* Roboty wykończeniowe

**Droga gminna nr 110140L od km 1+513 do km 2+453**

* Roboty przygotowawcze
* Roboty ziemne
* Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
* Odwodnienie – poprzez umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi, ławy pod krawężniki, przepusty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach do SIWZ: nr 9 Przedmiary robót i nr 10 Dokumentacja techniczna.

Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy

§ 1 pkt 2 zapisano

1. Zakres robót obejmuje odbudowę – likwidację szkód popowodziowych na drogach gminnych nr 110127 L i nr 110140 L w miejscowości Źrebce poprzez wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót odwodnieniowych, podbudowy, nawierzchni.
2. **Konstrukcja drogi gminnej nr 110127L od km 4+531 do km 5+245**
* Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
* Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 1,5 MPa o gr. 10 cm
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 6 cm
1. **Konstrukcja drogi gminnej nr 110140L od km 1+513 do km 2+453**
* Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 6-9 MPa o gr. 15 cm
* Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa o gr. 15 cm
* Nawierzchnia z płyt ażurowych z wypełnieniem klińcem.
1. **Konstrukcja budowanych zjazdów na drodze gminnej nr 110140L**
* przepust 60 podsypka cementowo - piaskowa

* 10 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 1,5
* 10 cm w-wa odsączająca z piasku

§ 1 pkt 2 zmieniono na:

1. Zakres robót obejmuje odbudowę – likwidację szkód powodziowych na drogach gminnych nr 110127 L i nr 110140 L w miejscowości Źrebce

**Droga gminna nr 110127L od km 4+531 do km 5+245**

* Roboty przygotowawcze
* Roboty ziemne
* Nawierzchnia z tłucznia kamiennego
* Roboty wykończeniowe

**Droga gminna nr 110140L od km 1+513 do km 2+453**

* Roboty przygotowawcze
* Roboty ziemne
* Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
* Odwodnienie – poprzez umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi, ławy pod krawężniki, przepusty.

§ 18 pkt 2 i pkt 3 zapisano

1. Rękojmia wynosi 36 miesięcy.
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania.

§ 18 pkt 2 i pkt 3 zmieniono

1. Rękojmia wynosi 12 miesięcy.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

  ***/-/ Tomasz Pańczyk
 Wójt Gminy Sułów***